Смета на ремонт квартиры к договору №68/1-T от 13.07.2015 г.

Электрика

1)Прокладка проводов,S=300 м.п.х60 р.=18000р.

2)Штробление стен,S=50 м.п.х150 р.=7500р.

3)Монтаж подрозетников с послед.установкой выкл.и розеток,25 шт.х450р.=11250р.

4)Монтаж щитков,электрического+под ТВ и интернет=6000р.

5)Подключение электрического счетчика=2500р.

6)Монтаж и спайка распаечных коробок,8 шт.х500р.=4000р.

7)Подключение автоматов 8 шт.х550р.=4400р.

8)Сборка контактных шин=1000р.

9)Подключение ввода=1000р.

Стены

10)Демонтаж старых обоев,грунтовка,укладка малярной сетки на ротбанд,шпаклевка стен,зашкуривание,грунтовка,поклейка обоев,S=80.48 м.кв.х750р.=60360р.

11)Штукатурка стен под маяк,S=10 м.кв.х550р.=5500р.

12)Монтаж наружних углов,S=15 м.п.х150р.=2250р.

13)Очистка и покраска труб отопления=2500р.

14)Демонтаж+монтаж комнатной стены из пазогребневых плит=3500р.

Полы

15)Демонтаж половой доски,строительного мусора,устройство гидроизоляции,устройство керамзито-бетонной стяжки по маякам,отливка пола финн.ровнителем,S=15.2 м.кв.х1200р.=18240р.

16)Циклевка,лакировка в 2 слоя паркета,S=15.6 м.кв.х400р.=6240р.

17)Укладка ламината(виниловой плитки,линолеума),S=15.6х200р.=3120р.

18)Монтаж пластикового плинтуса,S=16 м.п.х100р.=1600р.

19)Монтаж деревянного плинтуса,S=17 м.п.х200р.=3400р.

Сантехнические работы

20)Замена двух батарей с установкой кранов,замена одной батареи с установкой терморегуляторов,демонтаж трех батарей,монтаж временных заглушек с нарезкой резьбы=23000р.

21)Замена труб в с/у,замена фанового колена,замена унитаза,разводка под стиральную машину на кухне=15000р.

Потолки

22)Монтаж натяжных потолков(с учетом материала),S=30.8 м.кв.х700р.=21560р.

Установка дверей

23)Демонтаж+монтаж трех дверей=10500р.

Итого:232420р.(двести тридцать две тысячи четыреста двадцать рублей).

Подписи и печати сторон

Заказчик                                   Исполнитель

ООО "ПрофРемонт"

Дмитриева Ирина Юрьевна                    197183,г.Санкт-Петербург,

Приморский пр.,д.6,лит.А.,пом.15н.

Паспорт_____  №_______                     ИНН\КПП 7814255924\781401001

выдан    о/м Кировского р-на               р\с 40702810103000003180

г.Санкт-Петербурга                         в ф-ле "Северная Столица"                           код подразделения__________                АО"РайффайзенБанк" г.С-Пб

к\с 30101810100000000723                                                    проживающий по адресу:                     БИК 044030723

ОГРН 1157847228956

г. Санкт-Петербург, ул.______,

_____________дом___,кор.___,кв.___.        Ген.директор ООО“ПрофРемонт”

___________________                        Шкунов М.А.______________

М.П.